Bestyrelses møde 8. december 2018

|  |  |
| --- | --- |
| X | Erik Bryrup |
| X | Jesper Jensen |
| X | Lars Peter Stougaard |
| X | Benny Knudsen |
| X | Steffen Andersen |
| X | Jens Andersen |
|  | Elo Larsen |
|  |  |

1. **Velkommen**
2. **Rent vands tanke**
3. **Nye vandledninger**
4. **Engvej 1 og 2**
5. **Takstblad**
6. **økonomi buget**
7. **gps. opmåling**
8. **Div.**

**Referat.**

**1.**

**2.**

**Nyt tilbud indhentet fra Fr Dahlsgaard så der laves to rent vands tanke i stedet for en enkelt. Pris: 315.000**

**Godkendt**

**3.**

**Underboring af vandledning på Nykøbingvej gennem Byen i 3 etaper, 110mm tilbud hentes senere.**

**Tilbud på nye vandledninger på Nykøbingvej . nye an boringer på Vestvejen samt Smedeloden**

**4.**

**Kundby vandværk har ingen aftale med Engvej 1 og 2.**

**Der kigges på trykmålere til montering i målerbrønd for at se trykket i Nybjergby**

**5.**

**Satserne hæves på m3 pris med 1kr pr. m3, grundtakst hæves med 100kr. om året og Leveringen til VN hæves med 2m3 i timen, for at kunne finansiere nye rør og tilslutninger i fremtiden.**

**6.**

**7.**

**Mulig anskaffelse af GPS pejler til at kortlægge stophaner og målerbrønde?**

**Anskaffelses pris ca. 10.000kr uden abonnement og mobiltelefon. Abonnement koster ca. 2000kr om måneden og afregnes en måned af gangen uden binding. GPS’en kan evt. lejes ud til andre vandværker.**

**Afventer.**

**8.**

**Mængden af vand der pumpes op af undergrunden bør hæves til 190.000m3 for ikke at ramme vores loft på 155.000m3 hvis vi hæver leveringen til VN.**

**Friheden 3 skal have ny vandledningpå grund af udvidelsen af banen,på grund af bane danmarks retningslinjer vil omkostningen blive for stor og der tænkes i at lade dem overgå til Mørkøv Vandværk mod at vi betaler omkostningerne for tilslutning.**

**Stikledninger der ligger døde skal fjernes. Askov nr.14, Enghaven nr.9 og 11,**

**Stikledning på Enghaven nr.1 ligger forkert på tegningen.**